## Slide 1: Etudes de caS 3 exemples

## Slide 2: SCDI
Fondation en 1971
Distribution de matériel / bureau d’étude
Spécialiste en solutions énergétiques pour les rénovations
Activités :
Solaire photovoltaïque
Pompes à chaleur / chauffe-eau pompes à chaleur
Chauffage électrique
Radiateurs de salle de bains

## Slide 3: 3 exemples d’assainissement de villas individuelles construites dans les Années 80
1. Villa sans distribution de chaleur, avec convecteurs électriques
  Installation d’une PAC air/eau pour le chauffage et l’eau chaude
  Installation d’une distribution hydraulique par radiateurs.
  2 à 4 habitants
2. Villa avec distribution de chaleur existante (sol) et chaudière électrique
  Installation d’une PAC air/eau pour le chauffage et l’eau chaude
  4 habitants
3. Villa sans distribution de chaleur, avec convecteurs électriques directs
  Remplacement des radiateurs électriques rayonnants et programmables
  Remplacement du boiler par un chauffe-eau pompe à chaleur
  Installation d’une centrale solaire photovoltaïque.
  4 habitants

## Slide 4: 1. Villa sans distribution de chaleur avec convecteurs électriques
Investissements
Résumé | CHF
PAC air/eau et distribution hydraulique (tout compris) | 70’660
Subvention VD | -16’000
Economie fiscale VD | -10’932
TOTAL | 43’728
  Subventions vaudoises généreuses, mais attention aux contraintes pour les obtenir !
  Economie fiscale : taux d’imposition estimé à 20%

## Slide 5: 1. Villa sans distribution de chaleur avec convecteurs électriques
Consommation
En kWh | AVANT | APRES | Différence
Ménage | 3’500 | 3’500 | 0
Eau chaude | 1’000 | 1’000 | 0
Chauffage | 7’500 | 2’500 | 5’000
TOTAL | 12’000 | 7’000 | 5’000
EN CHF | 2’400 | 1’400 | 1’000
  Consommation électrique pour le chauffage faible : il utilise un poêle à bois
  Eau chaude : le client avait déjà un chauffe-eau PAC
  Consommation «Après» : estimation (pas encore de données réelles)
  Prix du kWh estimé à 20 centimes

## Slide 6: 2. Villa avec distribution de chaleur existante (sol) et chaudière électrique
Investissements
Résumé | CHF
PAC air/eau (tout compris) | 48’000
Subvention VD | -6’000
Economie fiscale VD | -8’400
TOTAL | 33’600
  Subventions vaudoises généreuses, mais attention aux contraintes pour les obtenir !
  Economie fiscale : taux d’imposition estimé à 20%

## Slide 7: 2. Villa avec distribution de chaleur existante (sol) et chaudière électrique
Consommation
En kWh | AVANT | APRES | Différence
Ménage | 3’500 | 3’500 | 0
Eau chaude | 3’000 | 1’000 | 2’000
Chauffage | 11’000 | 3’667 | 7’333
TOTAL | 17’500 | 8’167 | 9’333
EN CHF | 3’500 | 1’633 | 1’867
  Prix du kWh estimé à 20 centimes
  Consommation «Après» : estimation (pas encore de données réelles)

## Slide 8
Investissements
Résumé | CHF
Radiateurs électriques modernes (tout compris) | 9’220
Chauffe-eau PAC (tout compris) | 4’870
Centrale solaire PV (9’000 Wc, 50m2, 30 panneaux) | 24’000
Subvention FR chauffe-eau PAC | -450
Subvention solaire (rétribution unique) | -5’000
Economie fiscale FR | -6’528
TOTAL | 26’111
  Economie fiscale : taux d’imposition estimé à 20%
3. Villa sans distribution de chaleur, avec convecteurs électriques directs

## Slide 9: 3. Villa sans distribution de chaleur, avec convecteurs électriques directs
Consommation
En kWh | AVANT | APRES | Différence
Ménage | 3’500 | 3’500 | 0
Eau chaude | 3’000 | 1’000 | 2’000
Chauffage | 11’000 | 8’800 | 2’200
Centrale solaire (production) |  | -9’000 | 9’000
TOTAL | 17’500 | 4’300 | 13’200
EN CHF | 3’500 | 1’600* | 1’900
  Prix du kWh estimé à 20 centimes
  Solaire : prix des kWh autoconsommés (25%) estimés à 20 centimes
  Prix des kWh refoulés au distributeur 8.5 centimes (75%)
  Valorisation financière «Après» : (3’500 + 1’000 + 8’800) * 0.2 - (0.25 * 9’000 * 0.2 + 0.75 * 9’000 * 0.085)

## Slide 10
Résumé | Cas 1 PAC + distr. hydraulique | Cas 2 PAC sans distr. hydraulique | Cas 3 Nouv. rad. élec, chauffe-eau PAC, solaire PV
Investissement net | 43’728 CHF | 33’600 CHF | 26’111CHF
kWh économisés ou ou produits | 5’000 kWh | 9’333 kWh | 13’200 kWh
Gain annuel en CHF | 1’000 CHF | 1’867 CHF | 1’900 CHF
Gain annuel / Investissement | 2.3% | 5.6% | 7.3%
Durée d’amortissement | 43.7 années | 18 années | 13.7 années
RESUME

## Slide 11: Conclusions
Il est indispensable …
De distinguer les bâtiments avec ou sans distribution hydraulique (cas 1 vs cas 2).
De tenir compte de la présence (ou non) d’une production décentralisée et écologique d’électricité (ex. centrale solaire).
D’avoir une loi flexible et non-dogmatique dont le but est une réduction de la consommation d’électricité
  …et pas de vendre des pompes à chaleur ;-) n’est-ce pas ?